| 序号 | 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 形态 | 来源 | 危险特性 | 管理责任人 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固态 | 环保设施运行 | 毒性 | 周迎科 13864735312 | 具 备处置资质的处置单位进行处理 |
| 2 | 废膜组件 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 生产过程 | 毒性 |  |  |
| 3 | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 固态 | 实验过程 | 毒性、腐蚀性、易燃性、反应性 |  |  |
| 4 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 液态 | 检修过程 | 毒性、易燃性 |  |  |
| 5 | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 | 固态 | 生产过程 | 毒性 |  |  |
| 6 | 废机油桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 生产过程 | 毒性，感染性 |  |  |
| 7 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 检修过程 | 毒性 |  |  |

危险废物污染防治责任信息公开卡